## DIFT31
| GOBIERNO Y GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN |  | CÓDIGO | DIFT31
| INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS |  | VERSIÓN | 1
|  |  | FECHA | 2023-05-15
Aspecto | Item | Característica | Archivo | Calificación
Infraestructura Física | 1 | ¿Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia?
Infraestructura Física | 2 | ¿La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2, cifra que se deber incrementar si se emplea estantería compacta o de mayor tamaño señalado?
Infraestructura Física | 3 | ¿Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión?
Infraestructura Física | 4 | ¿Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación?
Infraestructura Física | 5 | ¿Los depósitos cuentan con elementos que ayuden a la estabilización climática acorde a las normas establecidas para la conservación del material documental?
Infraestructura Física | 6 | ¿Los depósitos se han dimensionado de acuerdo con el crecimiento documental establecidos en las tablas de retención?
Observaciones
Aspecto | Item | Característica | Archivo | Calificación
Distribución | 1 | ¿Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de seguridad para la salvaguarda de los acervos?
Distribución | 2 | ¿Las zonas de consulta están fuera de los lugares de almacenamiento de la documentación?
Observaciones
Aspecto | Ìtem | Característica | Archivo | Calificación
Estantería | 1 | ¿El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños en los documentos?
Estantería | 2 | ¿Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable?
Estantería | 3 | ¿Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener (cada bandeja soportar un peso de 100 kg/m lineal)?
Estantería | 4 | ¿La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud?
Estantería | 5 | ¿Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad?
Estantería | 6 | ¿La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación?
Estantería | 7 | ¿La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso?
Estantería | 8 | ¿Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos?
Estantería | 9 | ¿El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material?
Estantería | 10 | ¿La estantería no está recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 5 a 20 cm., entre éstos y la estantería?
Estantería | 11 | ¿El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central o de acceso mínimo de 120 cm?
Estantería | 12 | ¿La estantería tiene un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica o los contenidos almacenados?
Estantería | 13 | ¿Las unidades de almacenamiento como libros, legajos o carpetas cuentan con separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada?
Estantería | 14 | ¿Hay planotecas con profundidades de 5 cm mínimo, para las obras de gran formato, con sistemas de rodamiento en buen estado?
Estantería | 15 | ¿Hay mobiliario especializado para documentos fotográficos, películas fílmicas, grabaciones analógicas de audio y video, y soportes digitales de alto riesgo?
Observaciones
Aspecto | Ìtem | Característica | Archivo | Calificación
Contenedores | 1 | ¿Hay unidades de almacenamiento o sistemas de almacenamiento para albergar folios sueltos, legajos, libros o tomos encuadernados con el propósito de prolongar de una manera considerable la conservación de los mismos?
Contenedores | 2 | ¿Las unidades de almacenamiento están elaborados en cartulina o cartón neutro, o se dispone de contenedores con recubrimiento que impida la acidificación por contacto?
Contenedores | 3 | ¿El material y el diseño de la elaboración de las unidades de almacenamiento estan dimensionadas de acuerdo con el peso y tamaño de la documentación a conservar?
Contenedores | 4 | ¿La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior es mínimo de 4 cm?
Contenedores | 5 | ¿Las fotografías y negativos (incluyendo rollos de microfilmación y pelicula filmica) estan almacenadas en sobre individuales y en cajas de pH neutro (7)?
Contenedores | 6 | ¿Los soportes audiovisuales analógicos tienen unidades de almacenamiento rigidas, químicamente inertes que no desprenda vapores ácidos o contener moléculas ácidas retenidas en su estructura?
Contenedores | 7 | ¿Los soportes digitales de alto riesgo tienen unidades de conservación individuales, rígidas, químicamente estable, que no desprenda vapores ácidos o contener moléculas ácidas retenidas en su estructura?
Observaciones
Aspecto | Ìtem | Característica | Archivo | Calificación
Condiciones ambientales | 1 | ¿Se cumplen los estándares de humedad relativa y temperatura para cada tipo de documento almacenado?
Condiciones ambientales | 2 | ¿Existe un caudal de aire continua y permanente de una a dos veces por hora.?
Condiciones ambientales | 3 | ¿La disposición de las unidades de conservación en los estantes permite una adecuada ventilación a través de ellos?
Condiciones ambientales | 4 | ¿Existen medios de filtración del aire de ingreso tanto de partículas sólidas como de carga biológica?
Condiciones ambientales | 5 | ¿Hay incidencia de luz natural directa sobre documentación y contenedores?
Condiciones ambientales | 6 | ¿La iluminación artificial es tipo LED?
Condiciones ambientales | 7 | ¿Los extintores son de CO2, Solfaclan o Multipropósito?
Condiciones ambientales | 8 | ¿El número de unidades está acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento?
Condiciones ambientales | 9 | ¿Existen sistemas de alarma contra incendio y robo?
Condiciones ambientales | 10 | ¿Los equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales, se encuentran señalizadas de manera adecuada?
Observaciones
Aspecto | Ìtem | Característica | Archivo | Calificación
Mantenimiento | 1 | ¿La limpieza de instalaciones y estantería se realiza con productos que no incremente la humedad ambiental?
Mantenimiento | 2 | ¿Se realizan procesos de limpieza en seco de las unidades de conservación (aspiradora)?
Observaciones
EJECUTÓ:
VERIFICÓ:
FECHA (AAAA/MM/DD)
Note on D4: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E4: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple
Note on A11: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir la infraestructura física.
Note on D12: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E12: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple
Note on A15: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir la distribución
Note on D16: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E16: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple.
Note on A32: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir la estantería
Note on D33: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E33: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple.
Note on A41: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir los contenedores
Note on D42: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E42: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple.
Note on A53: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir las condiciones ambientales
Note on D54: Escriba el nombre o número del archivo que se está evaluando.
Note on E54: Registre la calificación numérica de acuerdo con el método de calificación definido. 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple.
Note on A57: Escriba las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir el mantenimiento
Note on A58: Escriba el nombre del empleado o contrastita que realizó la evaluación.
Note on A59: Escriba el nombre o firma de la persona encargada de verificar la evaluación.
Note on A60: Escriba la la fecha en la que se realizó el registro.

## Metadatos
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de Atributo | Ejemplo de Registro | Calidad de dato
ASPECTO | Atributo que indica el aspecto de matenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fìsicas de los archivo que se va a evaluar | Atributo texto | Infraestructura física | Campo diligenciado en el cual se indica el aspecto de sistemas de almacenamiento e instalaciones fìsicas que se va a evaluar
ÍTEM | Atributo que relaciona el orden lógico númerico para cada una de las caracteristicas a evaluar | Atributo texto | 1 | Se realiza una enumeración de cada uno de los items separandolos en categorias establecidas para evaluar los diferentes aspectos que se involucran en la consrvación y preservación de los documentos.
CARACTERÍSTICA | Atributo que indica la cualidad a evaluar, puede ser del deposito o lugar de almacenamiento, de la unidad de almacenamiento, del inmueble o las condiciones ambientales. | Atributo texto | ¿Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia? | Se debe contestar cada una de las preguntas en las caracteristicas para poder determinar si el espacio y las unidades son adecuadas para los documentos ahí almacenados.
ARCHIVO | Atributo que especifica el archivo donde se realiza la actividad, teniendo en cuenta que ésta puede que no se realice en todos los depósitos por distintas razones, con el fin de indicar al usuario final, dónde puede encontrar el número de archivo según la dependencia. | Atributo texto | Archivo Central Archivo Gestión Talento Humano | Se debe realizar un registro al iniciar el expediente del área o depósito a evaluar. Formato texto
CALIFICACIÓN | Atributo que identifica y tiene en cuenta las diferentes áreas intervenidas en la actividad tales como: Pisos, puertas, estantería, mobiliario y lámparas dentro el depósito. Se debe diligenciar cada espacio con su calificación según corresponda: *2 = Cumple: Para la actividad que se realizó en su totalidad para esa área y de lo cual no se tiene ninguna observación o aspecto a mejorar, por lo tanto cumple con el objetivo de la actividad. * 1 = Cumple parcialmente: Para la actividad realizada en determinada área y que al verificarse no cumple a cabalidad, o la actividad se realizó pero no en su totalidad. * 0 = No Cumple: Para la actividad no realizada en determinada área por diferentes razones, por lo tanto no cumple con el objetivo de la actividad. | Atributo número | 0: No cumple. 1: Cumple parcialmente 2: Cumple | Se debe hacer un registro de clasificación en las diferentes áreas intervenidas en la actividad tales como: Pisos, puertas, estantería, mobiliario y lámparas dentro el depósito. Formato texto
OBSERVACIONES | En esta casilla se registrarán las observaciones que se consideren necesarias para aclarar la calificación y describir el criterio evaluado. Si se tiene observaciones específicas de algún espacio, se debe diligenciar el área evaluada, seguido del texto que describe de forma resumida y legible. | Atributo texto | Se cerró para aprovechar el espacio de archivo. | Se debe hacer un registro sobre las observaciones o comentarios para aclarar y describir el criterio evaluado. Formato texto
EJECUTÓ | Indicar el nombre o la firma de la persona que realizó la evaluación, este es independiente para cada área o depósito, si es la misma persona debe registrar una sola vez su nombre cubriendo la totalidad de las casillas, este debe ir diligenciado en cada una de manera organizada y legible. | Atributo texto | Pedro Rojas | Se debe hacer un registro del nombre del del funcionario que realizó la evaluación. El nombre debe iniriar con la primera letra en mayúscula. Formato texto
VERIFICÓ | Indicar el nombre o firma de la persona responsable o encargada de coordinar la actividad. | Atributo texto | Alberto Miranda | Se debe hacer un registro del nombre del del funcionario que revisó. El nombre debe iniriar con la primera letra en mayúscula. Formato texto.
FECHA | Atributo que describe la fecha en que abre el expediente en el formato AAAA/MM/DD | Atributo texto | 11/10/2023 | Se debe hacer un registro al iniciar el expediente. Formato fecha AAAA/MM/DD